## soil_testing
تسلسل | نوع الطلب / المعاملة | نوع استعمال العقار الأساسي | التصنيف الفرعي للاستعمال | النطاق الجغرافي والإداري العام | الجهة التنظيمية الخاصة (العائدية) | محددات مساحة الأرض الكلية (m²) | محددات أبعاد الأرض (الواجهة والعمق) | عرض الشارع المقابل (m) | عدد الطوابق / ارتفاع المبنى | اسم العنصر الهندسي البرمجي | نوع المعامل الرياضي | القيمة الرقمية المطلوبة في المدونة | القيمة الاعلى | القيمة الادنى | وحدة القياس المعتمدة | الشروط المسبقة والاستثناءات | المدخلات المطلوبة من المخطط | اسم المدونة الهندسية المرجعية | رقم المادة والفقرة في المدونة الهندسية | اسم القانون العراقي الحاكم | رقم المادة والفقرة بالقانون العراقي | درجة المخالفة والحرج | عنوان المخالفة الموجز | (شرح المخالفة للمواطن (لغة مبسطة) | شرح المخالفة للمهندس الفني (لغة هندسية) | رسالة التوجيه والإصلاح (برمجياً) | العقوبة والأثر القانوني والإجرائي المترتب | شروط اخرى
Rule_ID | Request_Type | Primary_Usage | Sub_Usage | Geographic_Scope | Regulatory_Authority | Land_Area_Limits | Land_Dimensions | Street_Width | Building_Height_Limits | Code_Section | Mathematical_Operator | Required_Value | Max_Value | Min_Value | Unit_of_Measurement | Prerequisites_Exceptions | Required_Blueprint_Inputs | Reference_Code_Name | Code_Section_Clause | Governing_Iraqi_Law | Law_Section_Clause | Msg_1_Severity | Msg_2_Title | Msg_3_Citizen_Explanation | Msg_4_Engineer_Explanation | Msg_5_Technical_Resolution | Msg_6_Legal_Penalty | Other_Conditions
1 | all | all | all | all | all_authorities | all | all | all | all | Soil_Report_Validity | = | "معتمد ومجاز ومصادق" |  |  | نص (Text). | يُستثنى فقط طلبات الترميم البسيط والديكور التي لا تشمل إضافة أحمال إنشائية أو طوابق إضافية. | رقم إجازة ومصادقة المختبر الجيوتقني + الختم الرقمي لنقابة المهندسين العراقيين لعام {السنة الحالية}. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | البند (1-3) الخاص باعتمادية ومسؤولية التقارير الفنية الجيوتقنية. | قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم 51 لسنة 1979 المعدل. | المواد والتعليمات التنظيمية الخاصة بمكاتب الفحص الفني المجازة، معطوفة على قانون إدارة البلديات. | CRITICAL_HIGH | "تقرير فحص التربة المرفق غير معتمد أو غير مصادق قانوناً" | "لا يمكن قبول المعاملة أو المخططات الإنشائية؛ لأن تقرير فحص التربة المرفق صادر من مختبر فحص تربة غير مجاز، أو أنه غير مصدق ومختوم رسمياً من نقابة المهندسين العراقيين." | "فشل في التحقق من وثوقية وثيقة فحص التربة والموقع (Geotechnical Report Authentication Failure)؛ حيث لم يتم العثور على رقم تسجيل المختبر أو ختم المصادقة في قاعدة بيانات النقابة للمكاتب الاستشارية المجازة." | "يرجى سحب المعاملة، وإعادة جلب تقرير فحص تربة حقيقي وموقع من مكتب استشاري فحص تربة مجاز قانوناً ومصادق عليه رسمياً من نقابة المهندسين العراقيين لإكمال الفحص." | الرفض القطعي الفوري للمعاملة ومنع تداول المخططات البنائية؛ وفي حال تبين تزوير الختم أو التقرير، يتم إحالة المكتب وصاحب العلاقة إلى المحاكم الجنائية وفق أحكام قانون العقوبات العراقي (بتهمة التزوير في محررات رسمية أو شبه رسمية).
2 | all | all | medium_area_projects | all | municipal_audit_committees | area_under_400 | all | all | all | Boreholes_Count_Small_Area | <= | 2 | 400 |  | عدد (Number) [حفر اختبارية/جسّات]. | يكتفى بحفرة اختبارية واحدة (1) فقط برمجياً للأراضي السكنية التي مساحتها ≤ 150م² وبشرط ألا يتجاوز ارتفاع البناء طابقين (2 طابق)، وألا تكون الأرض في مناطق طمر أو دفان. | عدد الحفر الاستكشافية الميدانية (Boreholes Count) المنفذة والمثبتة في مخططات وجداول ومقاطع تقرير التربة المرفق. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | الجدول (2-1) كثافة وتوزيع الحفر الاستكشافية والميدانية للمنشآت والأبنية السطحية. | قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل. | المادة (24) الضوابط والتعليمات الحاكمة لسلامة الرخص والمخططات العمرانية للأبنية الحضرية. | CRITICAL | "عدد الحفر الاستكشافية في تقرير التربة غير كافٍ هندسياً" | "تقرير التربة يحتوي على حفرة واحدة فقط، والقانون يفرض عمل حفرتين اختباريتين على الأقل لهذه المساحة للتأكد من أن الأرض بأكملها قوية ومتجانسة ولا توجد فيها خسفات أو نقاط رخوة مخفية تحت البناء." | "مخالفة معايير الكثافة الدنيا للاستكشاف والجس الجيوتقني؛ عدد الحفر الاختبارية المنفذة أقل من الحد الأدنى المقبول كودياً (2 حفرة)، مما يرفع من نسبة عدم اليقين (Geotechnical Uncertainty) ويمنع التأكد من تماثل طبقات التربة تحت مسقط المنشأ." | "يرجى إعادة المعاملة للمكتب الفاحص لإجراء حفرة اختبارية ثانية في الموقع، وتحديث تقرير التربة ليتضمن نتائج ومقاطع الحفرتين تلبيةً لمتطلبات الكود العراقي." | إيقاف المعاملة وعدم منح إجازة البناء من قبل القسم الهندسي في البلدية لحين تحديث تقرير التربة بالعدد القانوني.
3 | all | all |  | all | municipal_audit_committees |  | all | all | all | Boreholes_Count_Large_Area | > | 3 |  | 400 | عدد (Number) [حفر اختبارية/جسّات]. | لا توجد | عدد الحفر الاستكشافية الميدانية (Boreholes Count) المنفذة والمثبتة في مخططات وجداول ومقاطع تقرير التربة المرفق. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | الجدول (2-1) كثافة وتوزيع الحفر الاستكشافية والميدانية للمنشآت والأبنية السطحية. | قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل. | المادة (24) الضوابط والتعليمات الحاكمة لسلامة الرخص والمخططات العمرانية للأبنية الحضرية. | CRITICAL | "عدد الحفر الاستكشافية في تقرير التربة غير كافٍ هندسياً" | "تقرير التربة يحتوي على عدد حفر اقل من الحد المقرر لهذه المساحة للتأكد من أن الأرض بأكملها قوية ومتجانسة ولا توجد فيها خسفات أو نقاط رخوة مخفية تحت البناء." | "مخالفة معايير الكثافة الدنيا للاستكشاف والجس الجيوتقني؛ عدد الحفر الاختبارية المنفذة أقل من الحد الأدنى المقبول كودياً (3 حفرة)، مما يرفع من نسبة عدم اليقين (Geotechnical Uncertainty) ويمنع التأكد من تماثل طبقات التربة تحت مسقط المنشأ." | "يرجى إعادة المعاملة للمكتب الفاحص لإجراء حفرة اختبارية كافية في الموقع، وتحديث تقرير التربة ليتضمن نتائج ومقاطع الحفر تلبيةً لمتطلبات الكود العراقي." | إيقاف المعاملة وعدم منح إجازة البناء من قبل القسم الهندسي في البلدية لحين تحديث تقرير التربة بالعدد القانوني.
4 | all | light_commercial_residential | low_rise_low_load | all | building_permit_departments | all | all | all | floors_1_to_3 | Borehole_Depth_Shallow | <= | 6 |  |  | متر (Meter). | يُسمح بعمق حفر أقل برمجياً (حد أدنى 4 أمتار) إذا كانت الأرض صخرية صلبة جداً ومستمرة وظهرت الطبقة الصخرية مباشرة من السطح وأثبت التقرير عدم وجود فجوات. | عمق الحفرة الاختبارية الواصلة (Borehole Penetration Depth) المثبت في جداول وعينات ومقاطع التقرير المختبري الجيوتقني. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | البند (2-4-أ) تحديد أعماق الحفر الاستكشافية والميدانية للمنشآت الخفيفة وقليلة الارتفاع. | القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. | المادة (870) الخاصة بضمان العيوب الخفية في طبيعة الأرض والمسؤولية العشرية التضامنية عن أمان المتانة الهيكلية للمباني. | CRITICAL | "عمق الحفرة الاختبارية للتربة أقل من الحد الأدنى المقبول كودياً للأبنية الخفيفة" | "الحفرة الاختبارية التي تم عملها لفحص التربة في أرضك سطحيّة وقصيرة جداً (أقل من 6 أمتار). هذا العمق غير كافٍ لمعرفة طبيعة طبقات الأرض العميقة تحت البيت، مما قد يخفي طبقات طينية رخوة وانهيارية تسبب هبوط وتصدع البيت بعد السكن." | "عمق الجسّة الفعلي في التقرير غير كافٍ للاختراق التام لنطاق تأثير الأحمال وجزء بصلة الإجهاد الحرجة (Stress Bulb Absorption Zone)؛ حيث يفرض الكود العراقي عمقاً لا يقل عن 6 أمتار لضمان عدم وجود طبقات انضغاطية ضعيفة تحت منسوب التأسيس المقترح للأساس السطحي." | "يرجى إلزام مكتب فحص التربة بإعادة النزول بالحفر الميداني في الموقع للعمق النظامي المقر (6 أمتار على الأقل)، وتحديث نتائج وتجارب الفحص المختبري للعينات المستخرجة تلبية للمواصفة." | رفض التقرير الجيوتقني وإيقاف المعاملة هندسياً بلدياً لحين تعميق الحفر وتعديل الداتا المختبرية؛ وفي حال صب الأساس وظهر عيب خفي بالتربة مستقبلاً، يتحمل المكتب المصمم كامل المسؤولية الجنائية والمدنية وفق المادة 870 مدني.
5 | heavy_projects | heavy_commercial_public | high_rise_or_basement | all | higher_technical_committees | all | all | all | heavy_high_rise | Borehole_Depth_Heavy | <= | 15 |  |  | متر (Meter) [يزداد العمق برمجياً بموجب المعادلة الكودية الحاكمة: عمق الحفر الحرج = عمق السرداب + 1.5 مرة من عرض أساس المبنى المشترك المتوقع للأبراج العالية]. | لا توجد أي استثناءات للأبنية العالية والثقيلة لضمان جودة تصميم الأسس العميقة (الركائز) ومنع الكوارث الهيكلية. | أقصى عمق حفرة اختبارية واصلة (Max Borehole Depth) مثبتة في جداول واختبارات الاختراق القياسي (SPT) بتقرير التربة. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | البند (2-4-ب) تحديد أعماق الحفر الاستكشافية للمنشآت الثقيلة والعالية ومتعددة الطوابق. | قانون التخطيط العمراني رقم 78 لسنة 1971 والقانون المدني العراقي. | المادة (870) مدني (المسؤولية العشرية التضامنية المانعة للتهدم الكلي والجزئي للأبنية العامة وحماية الأرواح والممتلكات). | CRITICAL_HIGH | "عمق فحص التربة قصير جداً ولا يتناسب مع وزن وارتفاع المبنى العالي المقترح" | "بما أن البناء المقترح يعتبر مبنى عالياً وثقيلاً جداً (4 طوابق فما فوق)، فإن القانون العراقي يفرض حفر الأرض لعمق عميق لا يقل عن 15 متراً كحد أدنى للتأكد من مواصفات وقوة طبقات الأرض الصخرية أو العميقة التي ستتحمل هذا البرج الضخم منعاً لميلانه أو انهياره بعد سنوات." | "فشل التقرير الجيوتقني في الوصول للعمق الحرج الحاكم لتصميم الأسس العميقة أو الحصيرية؛ عمق الحفر الحالي أقل من 15م، وهو ما لا يسمح برسم منحنيات الإجهاد أو حساب قيم معامل مرونة التربة (Modulus of Subgrade Reaction) أو تحديد طول الركائز بدقة إنشائية آمنة." | "يجب فوراً تكليف شركة حفر تخصصية لإعادة فحص الموقع وحفر الآبار الجيوتقنية لعمق 15 متراً على الأقل (أو العمق المحسوب برمجياً بموجب المعادلة الحاكمة لارتفاع البرج) وتقديم تقرير جيوتقني شامل." | الرفض التام والقطعي للمخططات الإنشائية والمعمارية، وإيقاف رخصة المعاملة بالكامل حماية للأرواح والسلامة العامة وصيانة للمال العام والخاص.
6 | all | all | buried_concrete_foundations | central_south_gypsum_saline | structural_lab_audit_teams | all | all | all | all | Soil_Sulphate_Content_SO3 | >= | 5% |  |  | نسبة مئوية (%). | إذا تجاوزت النسبة 5%، لا تُرفض التربة للتعامل الإنشائي، ولكن يمنع البرنامج التأسيس بالخرسانة الاعتيادية ويُلزم المخطط إنشائياً برمجياً بتغيير مواصفة السمنت والعزل بالكامل (شرط مشروط بقيد). | القيمة الرقمية للكبريتات الثلاثية الذائبة (SO3%) المستخرجة من جدول نتائج الفحوصات الكيميائية للتربة والمياه تحت السطحية في تقرير التربة المرفق. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية + كود الخرسانة العراقي. | البند (3-2) الفحوصات الكيميائية للتربة والمياه تحت السطحية وتحديد رتب التعرض الكيميائي. | القانون المدني العراقي وقانون المواصفات والمقاييس (الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية). | المادة (870) مدني (الضمان التضامني ضد العيوب الخفية التي تؤثر في ديمومة ومتانة المنشأ وسلامته). | CONDITIONAL_WARNING | "ارتفاع نسبة الكبريتات والأملاح في تربة الموقع (تصنيف تربة عدوانية للخرسانة)" | "الأرض تحتوي على نسبة أملاح وكبريتات عالية جداً وضارة (أكثر من 5%). هذه الأملاح تتفاعل كيميائياً مع الكونكريت العادي وتؤدي لتفتته وصدأ حديد التسليح وتآكله بمرور السنوات، لذلك يفرض القانون استخدام سمنت خاص مقاوم وعزل الأسس بالكامل بالقير لحماية بيتك." | "تقرير فحص التربة يشير إلى أن محتوى الكبريتات الكيميائي يتجاوز النسبة الآمنة للخرسانة الاعتيادية، مما يصنف بيئة التأسيس بأنها (Highly Aggressive Environment) وتتطلب إلزامية حماية خرسانة الأسس من الهجوم الكبريتي المدمر للروابط الأسمنتية (Sulphate Attack)." | "يرجى تعديل داتا الملاحظات والمواصفات الإنشائية في مخطط الأسس لتنص صراحة على: 1. استخدام سمنت مقاوم للكبريتات (طراز الفئة الخامسة Type V) في صب كافة الأجزاء الملامسة للتربة. 2. طلاء الأسس بطبقتين من القير السيال العازل للرطوبة لحماية الهيكل." | إيقاف مصادقة المعاملة لحين إضافة وتدوين هذه الشروط الصارمة في المخطط الإنشائي؛ وفي حال التنفيذ الميداني المخالف بسمنت عادي، ترفض لجان الفحص البلدي منح شهادة الإشغال للمبنى لتنفيذه بآليات تسبب التآكل الهيكلي الخفي.
7 | all | all | agricultural_or_wetlands | all | urban_planning_designs | all | all | all | all | Soil_Organic_Content | >= | 2% |  |  | نسبة مئوية (%). | لا توجد أي استثناءات؛ وجود المواد العضوية بنسب عالية يمنع التأسيس المباشر للأساس الإنشائي الحامل للأثقال لمنع الفراغات الحجمية. | نسبة المواد العضوية والجذور (Organic Matter Content) المستخرجة من جداول نتائج تجارب الاحتراق بتقرير تقرير التربة المرفق. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية - الجزء الخاص بتهيئة موقع التأسيس. | البند (3-4) المحتوى العضوي للتربة السطحية وتحت السطحية وتأثيره الانهياري الحجمي. | قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009، والقانون المدني العراقي. | المادة (1177) من القانون المدني العراقي (الالتزام بتهيئة وتطهير العقار المبيع أو المخصص للعمل وتجنب الغش أو الإهمال المهني في التنفيذ). | CRITICAL | "ارتفاع نسبة المواد العضوية والجذور النباتية في تربة مستوى التأسيس" | "تربة الأرض تحت البيت تحتوي على بقايا نباتات وجذور ومواد عضوية بنسبة تتجاوز 2%. هذه المواد ستتعفن وتتحلل تحت الأرض بمرور الوقت وتترك خلفها فراغات وخسفات سرية، مما يسبب نزول البيت وهبوطه بشكل غير متساوٍ وتصدع الجدران." | "مخالفة معايير استقرار واستدامة التربة الحاملة؛ نسبة المواد العضوية المصنفة تبلغ {Actual_Value}% وهي أعلى من الحد الحرج المسموح كودياً (2%)؛ مما يسبب تحللها على المدى الطويل وحدوث هبوط انضغاطي متباين (Differential Settlement) حاد يفوق جساءة الأسس السطحية." | "يرجى إلزام المقاول والمالك في التقرير بعملية 'قشط التربة' (Soil Stripping) لعمق لا يقل عن 1 متر لإزالة الطبقة العضوية بالكامل، واستبدالها بتربة هندسية نظيفة (حصى خابط جلمود) تُحدل على طبقات لا تتجاوز 25 سم للوصول لدرجة حدل 95%." | ترفض البلدية منح "إذن صب الأسس الميداني" لحين قيام مهندس الكشف الميداني بالكشف الحسي والتأكد من تمام قشط الطبقة العضوية وإجراء إحلال التربة الهندسي المعتمد رسمياً بموجب القانون.
8 | basement_projects | all | subterranean_concrete_structures | river_valleys_baghdad_basra_south | municipal_and_civil_defense | all | all | all | basement_structures | Water_Table_Depth | >= | Basement_Depth عمق حفر السرداب المصمم |  |  | متر (Meter). | لا يوجد أي استثناء في حال وجود طابق سرداب مصمم؛ ظهور الماء على عمق أعلى من منسوب أرضية السرداب يُفعل هذا القيد والشرط حتماً برمجياً. | منسوب المياه الجوفية المستقر (Groundwater Stabilized Level) في التقرير الجيوتقني مقارنة بعمق قاع حفر السرداب في القطاع المعماري. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية - الباب الأول (المياه الجوفية ونزح المياه). | البند (4-1-2) تأثير ضغط الماء الهيدروستاتيكي الصاعد وتصميم منظومات النزح الحقلية. | القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (حق الارتفاق ومنع الإضرار بالجوار). | المادة (1211) منع التسبب بضرر محدث أو فاحش للجيران والمنشآت العامة بسبب أعمال سحب الحفر وتخسف خطوط البنية التحتية للدولة. | CRITICAL_HIGH | "خطر غرق وتخسف حفرة السرداب نتيجة ارتفاع منسوب المياه الجوفية" | "تقرير التربة يظهر أن المياه الجوفية قريبة جداً من سطح الأرض (أعلى من مستوى السرداب الذي تنوي بناءه). حفر الأرض بدون منظومة سحب وعزل متطورة سيؤدي لغرق الحفرة وتخسف الشارع العام أو انهيار وتصدع جدران بيوت جيرانك الملاصقة لك." | "مخالفة شروط السلامة الإنشائية تحت الأرض؛ منسوب المياه الجوفية الفعلي يقع فوق منسوب التأسيس المصمم لقاع السرداب (Water_Table_Depth <= Basement_Depth)، مما يفعل قيد ضغط الرفع الإيجابي (Uplift Pressure)". | "يرجى إلزام المكتب الاستشاري بتقديم: 1. مخطط تصميمي تخصصي لمنظومة نزح وسحب المياه الجوفية المؤقتة (Dewatering System). 2. مخطط نظام عزل مائي كتيم ومتكامل (Tanking/Waterproofing System) معتمد للجدران والأرضية لضمان جفاف السرداب." | إيقاف منح الإجازة؛ وفي حال باشر المقاول بالحفر دون المنظومة وحدث تضرر للرصيف أو أساس الجار، تتوقف المعاملة بلدياً بأمر من مركز الشرطة وتُحال المعاملة للجنة رفع التجاوزات والأضرار البلدية لفرض غرامات وإلزام المالك بالتعويض المالي التام لإصلاح أضرار الدولة والجوار وفق المادة 1211 مدني.
9 | all | all | load_bearing_walls | Salah_Al_Din, Anbar, Najaf, Nineveh | regional_investment_audit | all | all | all | all | Soil_Gypsum_Content | >= | 10.75 |  |  | نسبة مئوية (%)، وتمثل الحد الأعلى المسموح به لمحتوى الجبس (قابلية الذوبان) في التربة للتأسيس السطحي الآمن دون معالجة | إذا أظهر الفحص المختبري أن نسبة الجبس الفاوية تتجاوز 10.75%، يُلزم الكود برمجياً برفض التأسيس السطحي التقليدي، وإجبار المصمم على معالجة التربة عبر استبدالها بطبقات حدل ترابي سليم، أو استخدام نظام أسس عميقة ركائز (Piles) تصل للطبقات الصلبة العميقة غير القابلة للذوبان | نسبة محتوى الجبس الكلية (Gypsum/Sulphate Content via Leaching Test) المسجلة في جدول الخواص الكيميائية لتقرير التربة. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية - الباب الأول (التربة الانهيارية والجبسية). | البند (4-5-1) معايير التعامل الجيوتقني مع التربة الجبسية القابلة للغسل والذوبان الحجمي. | القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 (عقد المقاولة والضمان). | المادة (870) المسؤولية التضامنية الجنائية والمدنية للمصمم والمنفذ عن العيوب الخفية المتأتية من طبيعة الأرض والتأسيس الخاطئ. | CRITICAL | "ارتفاع خطر ذوبان وانهيار التربة الجبسية تحت تأثير رطوبة الأسس" | "تقرير فحص التربة يظهر أن الأرض تحتوي على نسبة عالية جداً من الجبس (أملاح قابلة للذوبان) تتجاوز الحد الآمن 10.75%. ترك هذه النسبة العالية ممنوع؛ لأن مياه الأمطار أو المياه الجوفية ستذيب الجبس تحت أساسات البيت بمرور السنين وتترك فراغات وكهوفاً مخفية تؤدي لتهدم المنزل وتشقق جدرانه فجأة، ويجب معالجة الأرض أو استخدام ركائز عميقة." | "مخالفة المحددات الكيميائية لسلامة واستقرار التربة (High Gypsum Content Hazard)؛ محتوى الجبس المقاس بالتقرير المختبري يتجاوز الحد الأعلى الحاكم كودياً (10.75%)؛ مما يعرض المنشأ لخطر الانهيار الفجائي نتيجة ذوبان وحل الجبيس (Gypsum Dissolution & Cavitation Failure) بمرور الزمن وتولد فجوات أسفل القواعد." | "يجب على المهندس المصمم تعديل المخطط لتضمين: 1. استبدال التربة (Soil Replacement) بعمق لا يقل عن 1.5 متر بتربة هندسية نظيفة (حصى خابط جلمود) ومحدولة ميكانيكياً. 2. عزل محيط البناء بفرش نايلون سميك وعمل ممرات خرسانية مائلة (Apron) حول الدار لمنع ترشيح المياه للأسس." | رفض تصديق المخطط الإنشائي من قبل نقابة المهندسين والبلدية لحين إثبات إدراج معالجة وعزل التربة الجبسية بالتفاصيل الهندسية الصارمة للمخطط المعماري الإنشائي.
10 | all | all | site_compaction_works | all | all_authorities | all | all | all | all | Soil_Compaction_Degree | <= | 95 |  |  | نسبة مئوية (%)، وتمثل الحد الأدنى لدرجة الكثافة الجافة المطلوبة للتربة موقعياً بموجب فحص بروكتور القياسي أو المعدل (Modified Proctor Test) | يُسمح برمجياً بخفض النسبة إلى 85% فقط تحت المماشات الجانبية الخفيفة والمناطق المشجرة المكشوفة خارج حدود الهيكل الإنشائي الحامل للأعمدة والجدران | قيمة درجة الحدل الميداني الفعلية (Degree of Compaction Result) المستخرجة والموقعة من فحص الكثافة الحقلية (Field Density Test - Sand Cone) المرفق بالتقرير المختبري | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية (م.ع.ب 302) + المواصفة الفنية العراقية لأعمال الحدل الترابي | البند (3-5-1) شروط ومواصفات حدل وتثبيت التربة تحت المنشآت السطحية وضوابط السيطرة النوعية الحقلية | قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل، وقانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 | المواد المنظمة لضوابط السلامة الإنشائية ومنع حدوث تخسفات أو فراغات هوائية تحت أسس المباني الحضرية المأهولة بالسكان | CRITICAL | درجة حدل وتربيط تربة التأسيس الميدانية دون الحد الأدنى المقر كودياً (95%) مما يعرض الأساس للكسر | التقرير المختبري الميداني يظهر أن درجة حدل الأرض ورص التربة تحت الأساس ضعيفة وأقل من 95%. هذا الحدل الهزيل ممنوع؛ لأنه يترك فراغات هوائية مخفية تحت أرض البيت، وعند صب الأوزان ستهبط التربة وتتخسف مما يسبب كسر وشرخ الأساس الخرساني، ويجب إعادة حدل الأرض بالرصاصة ميكانيكياً | مخالفة معايير ديمومة واستقرار الأسس السطحية (Soil Compaction Failure)؛ انخفاض نسبة الرص الجاف عن حد 95% يشير إلى وجود فجوات مسامية عالية في التربة، مما يقود لفشل انضغاطي وهبوط حاد (Settlement Failure) تحت الأحمال الهيكلية للمبنى | يجب فوراً إلزام المقاول بإعادة فرش التربة على طبقات لا تتجاوز 25 سم، وحدلها ميكانيكياً باستخدام الحادلات (الرصاصات الثقيلة) مع الرش بالماء، وإعادة الفحص المختبري الحقلي (Sand Cone Test) حتى تحقيق نسبة 95% فما فوق للامتثال للكود | رفض تزويد المخطط بالمصادقة من قبل اللجنة الفنية بالبلدية، وتجميد المعاملة؛ وفي حال الصب المخالف دون تحقيق نسبة الحدل، تُلزم لجان المتابعة البلدية المالك بهدم وإزالة صبة الخرسانة الفاشلة وإعادة التأسيس وفق المواصفة القانونية للدولة
11 | all | all | rocky_or_saline_formations | karst_void_zones_najaf_anbar_muthanna | all_authorities | all | all | all | all_with_multistory_attention | Soil_GPR_Void_Scan | = | "خالٍ من الفجوات والتكهفات الحرجة" |  |  | نص (Text) / عمق الفجوة بالأمتار ومساحتها الحجمية. | يُستثنى فقط إذا أثبت التقرير الجيوتقني أن التأسيس يقع على تربة طينية رسوبية عميقة ومستقرة تماماً لا تحوي تكوينات كلسية. | نتائج مسح الرادار الأرضي الاختراقي (Ground Penetrating Radar - GPR) أو فحص المقاومة الكهربائية الثنائية (2D Electrical Resistivity Tomography) المرفقة بالتقرير الجيوتقني. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية - ملحق الفحوصات الجيوفيزيائية والموقع المتقدمة. | البند (3-7-2) استكشاف ومعالجة الفجوات والكهوف تحت السطحية في التربة الصخرية. | القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951. | المادة (870) والخاصة بالمسؤولية التضامنية للمهندس والمقاول عن تهدم البناء الكلي أو الجزئي الناتج عن عيوب الأرض الخفية التي لم يتم استكشافها وعلاجها (الضمان العشري). | CRITICAL_HIGH | "رصد فجوات وتكهفات صخرية غير معالجة أسفل مستوى التأسيس" | "الأرض تقع في منطقة صخرية تحتوي على مغارات وفراغات سرية (تكهفات كلسية) تحت مستوى الأساس. البناء فوقها بدون معالجة هذه الفراغات سيؤدي إلى خسف مفاجئ للأرض وانهيار المبنى بالكامل تحت ثقله." | "أظهر المسح الجيوفيزيائي (GPR) وجود تجاويف تحت سطحية (Subsurface Voids) ذات أبعاد حرجة تقع ضمن نطاق بصلة الإجهاد (Stress Bulb) للأساس المقترح، مما يهدد بانهيار السقف الصخري الناقل للأحمال والـخسف المفاجئ للمنشأ." | "يجب إلزام المكتب الاستشاري بتقديم مخطط وخطة عمل هندسية لمعالجة الفجوات المكتشفة عن طريق (الحقن الإسمنتي الخرساني المتخصص - Pressure Grouting) لملء الفراغات بالكامل وإعادة الفحص الراداري لإثبات استقرار التربة قبل الصب." | رفض منح إجازة البناء وإيقاف المشروع؛ وفي حال التنفيذ دون معالجة وحدث هبوط أو خسف، يُلزم المالك والمكتب المصمم جنائياً ومدنياً بالتعويض المالي التام وإزالة الهيكل المتضرر حمايةً للأرواح والممتلكات وفق المادة 870 مدني.
12 | all | all | all | all | all_authorities | all | all | all | all | Soil_Bearing_Capacity | <= | الاجهاد التصميمي الاقصى للمنشأ الخاضع للتدقيق |  |  | كيلو نيوتن لكل متر مربع (kN/m^2) | يُستثنى من ذلك إذا تم تصميم أسس عميقة (ركائز) تخترق الطبقات الضعيفة وتصل لطبقة صخرية صلبة. | قدرة تحمل التربة المسموحة من التقرير الجيوتقني، مقابل الإجهاد الكلي الفعلي أسفل الأسس. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية. | البند الخاص بمعادلات حساب قابليّة التحمل المسموحة المقررة هندسياً. | قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم 51 لسنة 1979 المعدل، والمادة 870 من القانون المدني العراقي. | المادة 870 والخاصة بالمسؤولية التضامنية للمقاول والمهندس عن سلامة البناء وضمان العيوب الخفية للأرض. | CRITICAL_HIGH | فشل مطابقة القدرة التحملية للتربة الإنشائية | "الأرض ضعيفة جداً ولا تتحمل أوزان البناية المقترحة، والبناء عليها بوضعها الحالي سيؤدي إلى ميلان البناية أو هبوطها الكلي والخسف الفجائي للأعمدة مستقبلاً." | "فشل مطابقة قدرة تحمل التربة الآمنة (Allowable Bearing Capacity)؛ قدرة التحمل المقررة بالتقرير المختبري أقل من الإجهادات التصميمية الحقيقية المنتقلة من أسفل القواعد الهيكلية للبناية." | "يُرفض المخطط الإنشائي الحالي؛ ويجب على المهندس المصمم إما: 1. زيادة مساحة مسقط الأسس لتقليل الإجهاد. 2. أو التحول فوراً إلى نظام أسس عميقة ركائز (Piles) تخترق الطبقة الضعيفة." | "يُرفض المخطط الإنشائي الحالي؛ ويجب على المهندس المصمم إما: 1. زيادة مساحة مسقط الأسس لتقليل الإجهاد. 2. أو التحول فوراً إلى نظام أسس عميقة ركائز (Piles) تخترق الطبقة الضعيفة."
13 | all | all | all | all | all_authorities | all | all | all | all | Soil_Chloride_Content | >= | 0.1 |  |  | نسبة مئوية % | لا يوجد استثاناءات حمايد حديد التسليح متطلب امان عام وكلي | نسبة أيونات الكلوريدات المستخرجة من الفحص الكيميائي للمختبر الإنشائي | مدونة الخرسانة العراقية ومدونة الأسس والجدران الساندة. | جداول ومحددات حماية الهياكل الخرسانية تحت الأرض من البيئات العدوانية. | قانون نقابة المهندسين العراقيين رقم 51 لسنة 1979 المعدل، | تعليمات السلامة الإنشائية الصادرة عن وزارة الإعمار والإسكان العراقية. | CRITICAL | تجاوز الحد المسموح لأملاح الكلوريدات الحامضية في التربة. | "التربة تحتوي على أملاح حامضية عالية جداً ستؤدي إلى صدأ وتآكل حديد التسليح داخل أسس المنزل وتهالكه مع مرور السنين." | "محتوى الكلوريدات الذائبة يتجاوز الحد الأقصى المسموح به مما يعرض حديد تسليح القواعد لخطر التآكل الكهروكيميائي الحاد والتعشيش." | النظام يلزم المصمم والمقاول بـ: 1. زيادة غطاء الحماية الخرساني (Concrete Cover) للأسس ليصبح 75 ملم على الأقل. 2. طلاء كافة الأسس الملامسة للتربة بطبقتين من الفلاينكوت (Bituminous Coating)." | إيقاف المصادقة على مخطط الأسس لحين إرفاق تعهد خطي من المهندس المشرف يلتزم فيه بتطبيق العزل وطلاء الأسس.
14 | all | all | all | all | all_authorities | all | all | all | all | Soil_Report_Age | >= | 24 |  |  | شهر | يُستثنى من ذلك إذا لم يحدث أي تغيير في مناسيب المنطقة أو الأراضي المجاورة، بموافقة اللجنة الفنية للبلدية. | تاريخ إصدار التقرير الجيوتقني المدون في الختم مقارنة بالتاريخ الحالي لتقديم المعاملة. | مدونة الأسس والجدران الساندة العراقية - تعليمات الفحص الجيوتقني الإدارية. | البند الخاص بحدود اعتمادية التقارير الجيوتقنية السابقة وإعادة الكشف الموقعي للتربة. | تعليمات مديرية التطوير الأمني والإنشائي التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة. | ضوابط تداول المعاملات الهندسية الرسمية لدى بلديات المحافظات. | MEDIUM | تقرير التربة المرفق منتهي الصلاحية الزمنية. | "تقرير فحص الأرض قديم جداً ومرت عليه أكثر من سنتين، وطبيعة الأرض ومنسوب المياه قد يتغير خلال هذه الفترة مما يشكل خطراً على البناء." | "عمر التقرير الجيوتقني المرفوع يتجاوز الحد الأقصى المسموح به إدارياً وقانونياً (24 شهراً من تاريخ الصدور)، مما يفقد البيانات مصداقيتها الميدانية الحالية." | "يرجى مراجعة المختبر الإنشائي الذي أصدر التقرير لغرض إجراء كشف موقعي تحديثي (Re-verification) أو عمل حفرة اختبار جديدة لتأكيد الخواص." | رفض اعتماد التقرير الحالي، وتجميد المعاملة مؤقتاً لحين رفع وثيقة تحديث الصلاحية من المختبر المجاز.